泰州市社会单位消防安全标准化管理

“352”工程建设实施导则

（公开征求意见稿）

第一章  总则​

第一条  为深入贯彻 “预防为主、防消结合” 的消防工作方针，全面提升社会单位消防安全管理水平，预防和减少火灾事故发生，依据《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》《泰州市消防条例》以及相关消防技术标准和规范，结合本市实际，制定本实施导则。​

第二条  社会单位消防安全标准化管理“352工程”是指社会单位通过建设责任机制、管理团队、制度规程“3”个方面管理体系，落实教育培训、设施维保、巡查检查、隐患整改、应急救援“5”个方面工作措施，以及抓好信息化系统、消防档案“2”个方面载体运用，实现消防安全工作标准化管理。

第三条  本导则适用于泰州市行政区域内的机关、团体、企业、事业单位、具有一定规模的个体工商户（以下统称社会单位）及其所在场所的消防安全标准化管理工作。

物业服务企业参照本导则落实相关要求，按照法律规定和合同约定加强物业管理区域消防安全管理服务工作。

第四条  社会单位应当落实“科学管理、全员参与”的原则，按照责任机制“全员化”、管理团队“实体化”、制度规程“手册化”要求，明确单位内各岗位人员的消防安全职责，督促全体员工积极参与消防安全管理，形成群防群治的良好局面。​

第二章  消防安全责任机制

第五条  社会单位应根据法律法规要求，明确单位内部各级岗位人员消防安全职责，并建立以消防安全责任人、消防安全管理人、部门消防安全责任人、全体员工4级岗位为主体，N个重点岗位人员为辅的“4+N”责任链条，实现消防安全责任机制“全员化”。

第六条  单位消防安全责任人应由的法定代表人、主要负责人或实际控制人担任，对本单位的消防安全工作全面负责，应当履行下列消防安全职责：

（一）贯彻执行消防法律、法规，保障单位消防安全符合规定，掌握单位的消防安全情况； 

（二）将消防工作与单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，组织制定并批准实施单位年度消防工作计划； 

（三）为单位消防安全管理提供必要的经费和组织保障； 

（四）确定逐级消防安全责任，组织制定并批准实施消防安全制度和消防安全操作规程； 

（五）定期组织防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题； 

（六）组织或者委托有关单位对消防设施、器材和消防安全标志进行检测、维护和保养； 

（七）建立企业专职或志愿消防队、微型消防站、消防快速处置队，并配备相应的消防器材和装备； 

（八）组织制定符合单位实际的灭火和应急疏散预案，并定期组织演练； 

（九）落实单位内部的消防安全工作奖惩。

单位其他负责人对分管部门的消防安全工作负责。

消防安全责任人可根据需要明确本单位消防安全管理人，委托消防安全管理人，具体负责组织实施本单位的消防安全管理工作。

第七条  消防安全管理人应定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题，应当履行下列消防安全职责：

（一）拟订年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作； 

（二）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案； 

（三）制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实； 

（四）建立消防档案，确定本单位的消防安全重点部位，设置消防安全标识； 

（五）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作，负责动火、临时用电作业的审批； 

（六）组织实施对本单位消防设施、器材和消防安全标志的维护保养，确保完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通； 

（七）管理企业专职或志愿消防队、微型消防站、消防快速处置队，组织开展日常业务训练、初起火灾扑救和人员疏散； 

（八）组织开展消防安全宣传和从业人员消防安全教育培训，拟订灭火和应急疏散预案并定期组织演练； 

（九）定期向消防安全责任人报告消防安全状况，提出加强消防安全工作的意见和建议，及时报告涉及消防安全的重大问题； 

（十）完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。     

第八条  部门消防安全责任人应由各部门的负责人担任，应当履行下列消防安全职责：

（一）组织实施本部门的消防安全管理工作计划； 

（二）根据本部门的实际情况开展消防安全教育培训，制定消防安全制度，落实消防安全措施； 

（三）按照规定开展防火巡查、检查，管理消防安全重点部位，确保管辖范围的消防设施、器材完好有效；

（四）及时发现和消除火灾隐患，不能立即消除的，采取相应防范措施并及时向消防安全管理人报告；

（五）发现火灾及时报警，并组织人员疏散和初起火灾扑救。 

第九条  单位员工应当履行下列消防安全职责：

（一）接受单位组织的消防安全培训，遵守消防安全制度、操作规程； 

（二）熟悉场所消防设施、器材及安全出口的位置，参加单位组织的消防演练； 

（三）掌握本单位及自身岗位火灾危险性、消防设施及器材操作方法和火灾现场逃生方法； 

（四）保护消防设施、器材和消防安全标志，保障消防车通道、疏散通道、安全出口畅通； 

（五）指导、督促其他人员遵守消防安全制度，制止影响消防安全的行为； 

（六）班前班后检查本岗位工作设施、设备、场地、电气设备等使用状态，发现隐患及时排除并向消防安全管理人报告； 

（七）发生火灾时，及时报警并报告消防安全管理人。​

第十条  社会单位N 类重点岗位应明确消防控制室人员、企业专职或志愿消防队（微型消防站、消防快速处置队）队员、电工、厨师等 N 类重点岗位人员的消防安全职责。​

第十一条  社会单位应建立消防安全责任考核制度，定期对各级岗位人员的消防安全职责履行情况进行考核。考核结果与员工的绩效奖金、晋升、评先评优等挂钩，激励员工积极履行消防安全职责。对不履行消防安全职责或履行职责不到位，导致发生火灾事故或造成严重后果的，应依法依规追究相关人员的责任。

第三章  消防安全管理团队​

第十二条  社会单位应根据单位实情，建立专业化的消防安全管理团队并“实体化”运行，明确消防安全管理团队的组织架构、职责分工、制度运行等内容，统筹各团队参与单位消防安全管理工作。

社会单位应根据单位实情，建立网格化消防安全管理工作机制，实行颜色风险管控措施，完善应急处置机制，统筹本单位消防安全管理工作。

第十三条  社会单位应根据单位实情，组建行政管理团队，行政管理团队由单位消防安全责任人、消防安全管理人以及各部门负责人组成，负责统筹协调本单位的消防安全管理工作。​

行政管理团队应定期召开消防安全工作会议，研究解决消防安全重大问题，部署消防安全工作任务，督促落实消防安全管理制度和措施。​

行政管理团队应负责制定和修订本单位的消防安全管理制度、操作规程和应急预案，组织开展消防安全检查、隐患整改、宣传教育和培训演练等工作。​

第十四条  社会单位应根据单位实情，组建技术支撑团队，技术支撑团队应由单位内部熟悉消防技术的专业人员或聘请外部消防技术服务机构的专业人员组成，为单位的消防安全管理提供技术支持。​

技术支撑团队负责对单位的消防设施、器材进行定期检测、维护和保养，确保其完好有效；对单位的消防安全状况进行评估，提出改进建议和措施；参与火灾事故调查，分析火灾原因，提出防范措施。​

协助行政管理团队制定和修订消防安全管理制度、操作规程和应急预案，对员工进行消防技术培训和指导。​

第十五条  社会单位应根据单位实情，组建应急处置团队，应急处置团队应以单位的微型消防站队员为主体，结合志愿消防队和其他应急救援力量组成，负责火灾事故的应急处置工作。​

应急处置团队应制定完善的应急处置流程和措施，定期开展训练和演练，提高应急处置能力。在火灾发生时，能够迅速响应，按照应急预案的要求，组织扑救初起火灾、疏散人员、协助消防救援机构进行灭火救援等工作。​

应急处置团队配备必要的应急救援装备和物资，如灭火器材、防护装备、通讯设备等，并定期进行检查和维护，确保其处于良好状态。​

第十六条  社会单位应根据单位实情，落实 “三级” 网格化管理模式，科学规划布局，将单位精准划分为大、中、小三级网格。社会单位可根据建筑分布、功能区域等划分多个大网格，每个大网格内再划分若干中网格和小网格；小型单位可直接划分为若干小网格。​

逐一明确网格长和网格员，网格长一般由部门负责人或业务骨干担任，网格员由基层员工担任。网格长和网格员应履行网格内的消防安全巡查、隐患排查、宣传教育等职责。

第十七条  社会单位应根据单位实情，实行 “三色” 分类标识，根据网格内场所的火灾危险性、人员密集程度等因素，将小网格按照危险等级设立红、黄、蓝 “三色” 标识图谱。红色表示高危险等级，黄色表示中危险等级，蓝色表示低危险等级。针对不同等级的网格，制定不同的巡查频次和管理措施。​

第十八条  社会单位应根据单位实情，建立 “三级” 应急响应机制，“三色” 标识分类对应分级响应处置程序。当红色网格内发生火灾时，启动最高级别的应急响应，应急处置团队迅速赶赴现场进行处置；黄色网格发生火灾时，启动中级应急响应；蓝色网格发生火灾时，启动初级应急响应。确保在火灾发生时，能够迅速、有效地进行处置。​

第四章  消防安全制度和规程

第十九条  社会单位应按照法规、标准要求，结合本单位实际情况，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，由消防安全责任人批准后公布实施，编制消防安全工作手册，加强全体员工宣传培训，实施单位消防安全管理工作“手册化”。

消防安全管理制度和操作规程应内容完整、通俗易懂、便于操作，并根据单位实际情况和法律法规的变化及时进行修订完善。

第二十条  社会单位应根据单位实情，建立健全消防安全管理制度，消防安全管理制度应涵盖消防管理、工作例会、教育培训、防火巡查检查、消防设施器材维护管理、火灾隐患整改、用火用电用气管理、易燃易爆危险物品管理、消防控制室管理、微型消防站管理、灭火和应急疏散预案演练、消防安全奖惩、消防工作情况报告、重点部位管理、消防安全评估等方面的消防安全管理制度。​

针对配电房、厨房、锅炉房、易燃易爆物品仓库等高风险特殊化场所，制定专门的消防安全管理制度，明确管理要求和措施。

第二十一条  社会单位应根据单位实情，细化安全操作规程，对消防设施、电气线路、燃气设备、动火作业、特种设备操作等关键环节，制定详细的安全操作规程。安全操作规程应明确操作流程、安全注意事项、应急处置措施等内容。

操作人员应严格按照安全操作规程进行操作，严禁违规操作。单位应加强对操作人员的培训和监督，确保安全操作规程的落实。​

第二十二条  社会单位应根据单位实情，编制本单位“1+3+N”参阅学习资料和工作手册，主要包括：

（一）编制“1”套文件汇编，将单位的消防安全管理制度、安全操作规程、应急预案、消防法律法规等文件资料进行汇编，便于员工查阅和学习。

（二）制定“3”部工作手册，即消防安全管理工作手册、消防设施维护保养工作手册、微型消防站工作手册。工作手册应明确各项工作的流程、标准、要求和责任人，为员工开展工作提供指导。

（三）编写 “N” 个重点（岗位）部位一本通，针对单位内的重点（岗位）部位，如医院的手术室、学校的实验室、商场的中庭等，分别编写岗位职责一本通，详细介绍场所的火灾危险性、消防安全管理要求、应急处置措施等内容。​

第五章  消防安全教育培训​

第二十三条  社会单位应严格落实安全教育培训制度，建立分层分类分岗位培训机制。对新上岗和进入新岗位人员实行岗前培训，经考核合格后方可上岗工作。岗前培训内容包括单位的消防安全制度、操作规程、火灾危险性、防火措施、灭火器材的使用方法、疏散逃生知识等。​

第二十四条  社会单位应对本单位护工、电工、厨师、消防控制室值班人员、微型消防站队员等重点岗位人员每季度分类进行轮训，培训内容应根据岗位特点，重点加强专业技能培训和应急处置能力培训。

第二十五条  社会单位应对单位全体人员每半年进行一次集中培训，通过 “专业理论、实务操作、应急演练、现场见学” 等多种方式，持续开展消防安全知识培训教育活动，增强全员消防安全意识和自防自救能力。集中培训可邀请消防专家、消防救援人员进行授课，组织员工观看消防安全警示教育片，开展灭火和疏散逃生演练等。

第二十六条  社会单位应定期组织对单位消防安全责任人、消防安全管理人、部门消防安全责任人等单位管理层人员开展培训，培训内容应涵盖消防法规、消防安全制度和操作规程，建筑整体情况，单位人员组织架构、灭火和应急疏散预案等内容。​

第六章  消防设施维护保养​

第二十七条  社会单位应建立健全消防设施设备管理制度，强化消防设施器材维护管理，明确专人负责。自身不具备维护保养能力的单位应委托具备相应资质的消防技术服务机构定期对消防设施设备进行维护保养，签订维护保养合同，明确维护保养的内容、标准、频次和责任。

社会单位应编制消防设施维护保养工作手册，单位管理人员应掌握手册内容，并采取一定方式围绕“过程监督+结果验证”核查消防技术服务机构的维保质效。

第二十八条  社会单位应建立周检查、月维保、年检测工作机制。每周对消防设施器材进行一次日常检查，重点检查消防设施器材的外观是否完好、是否处于正常工作状态等；每月由消防技术服务机构进行一次全面维护保养，包括消防设施的功能测试、清洁保养、故障修复等；每年对建筑消防设施进行一次全面检测，确保消防设施设备的性能符合要求。​

第二十九条  社会单位应对损坏、失效的消防设施器材及时进行维修或更换，确保消防设施设备时刻保持完好有效，坚决杜绝因设施设备故障导致的安全事故发生。建立消防设施设备维修更换台账，记录维修更换的时间、内容、费用等信息。

第三十条  社会单位应实行消防安全标识化管理，运用标志、标识、标牌等可视载体对消防安全布局、消防设施器材、消防安全重点部位及危险场所、安全疏散等管理对象进行标注、提示和警示。​

第七章  防火巡查检查​

第三十一条  社会单位应大力推行以 “主要负责人动态巡查、部门负责人定点巡查、持证值班人员全时段巡查、网格员常态化巡查” 的 “1+3” 全天候、无死角防火巡查检查机制。​

（一）主要负责人应定期对单位进行动态巡查，每月不少于一次，重点检查单位的消防安全责任制落实情况、消防安全管理制度执行情况、重大火灾隐患整改情况等。​

（二）部门负责人应每周对本部门负责的区域进行定点巡查，检查本部门的消防安全措施落实情况、员工遵守消防安全制度情况、消防设施器材是否完好有效等。​

（三）消防控制室等重点部位的持证值班人员应 24 小时全时段通过视频监控系统、火灾自动报警控制系统等设施设备开展巡查，及时发现和处理各类消防安全问题。​

（四）网格员应按照 “三级” 网格化管理要求，对各自负责的网格进行常态化巡查，根据网格危险等级确定巡查频次，一般低风险网格每天巡查一次，中风险网格每半天巡查一次，高风险网格每两小时巡查一次。

第三十二条  社会单位应每月定期组织至少一次全方位的防火检查，遇到节假日、重大活动和火灾事故时开展专项防火检查。​

第三十三条  社会单位对巡查检查中发现的问题应及时记录，能当场整改的应即知即改，不能当场整改的，应按照规定程序进行处理，确保隐患排查零疏漏、零容忍、零盲区。建立健全巡查检查台账，记录巡查检查的时间、人员、部位、发现的问题及处理情况等信息。

​

第八章  消防安全隐患整改​

第三十四条  社会单位应建立 “问题隐患清零” 责任机制，规范隐患整改流程，建立销号制度。对发现的火灾隐患，应确定隐患整改责任人、整改措施、整改期限和整改资金。

（一）能当场整改的火灾隐患，单位应责成有关人员当场改正并督促落实。例如，疏散通道堆放杂物的，应立即清理；消防设施器材损坏的，应立即维修或更换。

（二）不能当场整改的火灾隐患，消防安全管理人应组织制定整改方案，明确整改目标、时间、资金、措施、责任人 “五到位”。整改方案应报消防安全责任人批准后实施。在火灾隐患整改期间，应采取相应的防范措施，确保消防安全。

（三）对相关行政部门责令限期改正的火灾隐患，单位应在规定期限内改正并及时申请复查。​

第三十五条  隐患整改完成后，社会单位应组织对整改情况进行复查验收，验收合格后方可销号。对整改不到位的，应继续督促整改，直至隐患彻底消除。建立火灾隐患整改台账，记录隐患整改的全过程信息。

第三十六条  社会单位应落实隐患整改举一反三工作机制，定期复盘已整改隐患，分析隐患产生共性诱因，对照根源全面排查，消除管理盲区，进而固化整改经验，建立长效机制，确保隐患整改不反弹。

第九章  应急救援与处置​

第三十六条  社会单位应认真落实《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T38315-2019）要求，针对可能发生的各种火灾事故和影响范围分级分类编制预案，编制总预案的同时，单位内各部门需结合岗位火灾危险性编写分预案，属于消防安全重点单位的还应针对消防安全重点部位编写专项预案；分班作业以及分不同时间段营业的单位，针对不同班组、不同时间段，分别制定编写预案，如夜间经营场所，应根据夜间经营场所性质制定相对应的应急预案；如养老服务机构，应根据老人行动能力制定相对应的专项预案。

预案编制完成后，单位消防安全责任人应组织有关部门和人员对预案进行评审。通过评审后，应将预案以正式文本的形式发放到每一名员工，定期组织承担任务的员工进行培训。​

第三十七条  社会单位应建立以应急处置团队为技术支撑，以微型消防站队员、消防快速处置队为专业骨干，以网格员等志愿消防队员为补充的3支应急处置力量。明确各应急处置力量的职责和任务，加强协同配合，提高应急处置能力。​

消防快速处置队是指住宅小区、锂离子电池生产加工企业在原有微型消防站基础上组建或提档升级的有场所、有人员、有装备，具备防火巡查、消防宣传、扑救初起火灾能力的消防组织。

第三十八条  社会单位应按照“1分钟响应、3分钟处置”实战实训模式，定期组织开展全要素应急演练，检验和完善应急预案，提高员工的应急反应能力和协同作战能力。演练结束后，应及时对演练效果进行评估，针对存在的问题进行整改。​     

第三十九条  社会单位应加强与周边单位、社区以及消防救援机构的联动协作，建立应急联动机制，定期开展联合演练，确保在火灾发生时能够迅速响应，协同作战，有效处置火灾事故。​

第十章  信息化系统应用​

第四十条  社会单位应深度运用江苏省社会单位消防安全管理系统，及时完善基础信息，将相关工作开展情况录入系统，签收通知通告，查看消防安全管理工作开展、消防设施运行等情况，对存在问题的及时采取措施进行整改。

第四十一条  社会单位已自行研发消防安全管理系统的单位应与江苏省社会单位消防安全管理系统进行数据共享。

第四十二条  社会单位设有消防控制室的单位应安装用户信息传输装置（传输设备），将消防设施运行状态信息实时传输到消防设施联网监测中心。

第四十三条  社会单位应根据单位实情，积极运用大数据物联技术，将独立式感烟探测器报警、水位水压监测、电流反馈、智慧用电、燃气泄漏监测等纳入监控体系，推动实现全要素、全区域、全过程安全监测、自动预警、实时处置、隐患消除。通过信息化、智慧化系统，实时掌握单位的消防安全状况，及时发现和处理火灾隐患。

第十一章  消防档案建设​

第四十四条  社会单位应加强消防安全档案规范化管理，将单位建筑、给水、供电及消防设施施工图的图纸、消防产品资料、施工记录及检测报告以及相关法律文书等原始技术资料基本情况档案，和应急预案、消防安全管理制度、操作规程、消防设施维护和检测报告、防火检查记录、巡查记录、培训记录、演练记录等重点资料，以及巡查、维保、培训等业务内容消防安全管理档案，统一建档立卡，并按要求做好保存。

第四十五条  社会单位应强化数字档案建设，利用信息化手段对消防档案进行数字化管理，实现档案的快速查询、检索和共享。

第四十六条  社会单位应明确专人负责消防档案的管理和更新，确保档案资料的及时性、准确性和完整性。定期对消防档案进行检查和清理，对过期或无用的档案资料进行销毁处理。​

第十二章  附则

第四十七条  本导则自发布之日起施行，由泰州市消防救援支队负责解释。

- 2 -

