泰州市游泳场所卫生管理办法

（征求意见稿）

第一条  为加强游泳场所卫生管理，预防控制疾病传播和健康危害事故的发生，保护游泳者的身体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》、国务院《公共场所卫生管理条例》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市行政区域内的游泳场所卫生监督管理，适用本办法。

本办法所称的游泳场所，是指对公众开放的室内外人工游泳池（场、馆）和综合性水上乐园。

第三条  市、市（区）人民政府加强对游泳场所卫生管理工作的领导，建立健全游泳场所卫生管理工作机制。

市和市（区）疾病预防控制部门负责本行政区域内游泳场所的卫生监督管理工作，其所属卫生监督机构承担具体监督职责。

各相关部门按照各自职责协助疾病预防控制部门共同做好游泳场所卫生监督管理工作。

游泳场所卫生监督管理经费应当纳入财政预算。

第四条  游泳场所应当自觉履行相关卫生管理要求，诚实守信，规范执业。

游泳场所的法定代表人或者负责人是游泳场所卫生安全的第一责任人，全面负责游泳场所的卫生安全工作。

第五条  市、市（区）人民政府、相关部门及游泳场所应当加强卫生宣传教育，普及卫生健康知识，增强社会公众游泳卫生健康意识。

游泳者是自己游泳健康的第一责任人，应尊重他人的健康权利和利益，不得损害他人健康和社会公共利益。

第六条  游泳场所的建筑与设计应当符合国家有关标准、规范。

游泳场所应当设置游泳池、更衣室、淋浴室、浸脚消毒池、公共卫生间、水处理机房和消毒剂专用库房等，并按照更衣室、淋浴室、浸脚消毒池、游泳池的顺序合理布局，儿童池不与成人池连通，分别设置连续循环供水系统。

第七条  游泳场所池水循环净化、消毒、补水等水处理设施和冲淋洗浴、浸脚消毒、水质检测、通风换气、照明、供水、病媒生物防控、公共用品用具清洗消毒等设施设备应当齐备完好，定期开展检查和维修，发生故障时应有应急处理措施，保证设施设备正常运行，不得擅自停止使用或拆除。

游泳场所应当配备检测余氯、pH值、池水温度等直读的检测设备。儿童池和成人池应分别安装补水计量专用水表。

第八条  游泳场所依法实行卫生许可制度，游泳场所未取得卫生许可的，不得对外开放。

第九条  游泳场所应当设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理员具体负责游泳场所的卫生工作，并明确专人负责游泳池水处理及水质检测工作。应当根据法律法规、标准、规范要求，建立健全卫生管理制度和卫生管理档案。

第十条  游泳场所从业人员应当熟悉和掌握有关卫生法律法规、基本卫生知识和卫生操作技能。游泳场所应当定期组织从业人员培训和考核，卫生管理员、游泳池水处理及水质检测等岗位人员经过专业培训后上岗。

游泳场所应当组织从业人员每年进行健康检查，从业人员取得有效健康合格证明后方可上岗。患有痢疾、伤寒、甲型肝炎、戊型肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病的人员，不得从事直接为游泳者服务的工作。

第十一条  游泳场所实行游泳者健康承诺制度，游泳者应当如实填写健康承诺单，对有不适宜游泳禁忌症的游泳者、酗酒者，游泳场所工作人员应当劝阻、制止其入水游泳。

第十二条  游泳场所应当通过调整更衣柜开放数量、设置游泳池人数上限、分时段引流等措施，控制游泳池人数，保证游泳池人均面积符合国家卫生标准。

第十三条  室内游泳场所的空气质量、物理因素等应当符合国家卫生标准和要求。

游泳场所应当环境整洁、卫生、舒适、明亮、通风。每日对泳池外沿、池边走道、淋浴室等处进行清扫、擦洗或者冲洗，发现有污染的，及时进行消毒处理。更衣柜每日进行清洁和消毒。公共卫生间和垃圾桶及时清洗消毒，保持清洁卫生。

第十四条  游泳场所开放期间游泳池水应当清澈、无漂浮物，水质符合国家卫生标准和要求。

水质循环净化消毒应当按照相关标准和规范处理，符合下列规定：

（一）按照设备参数要求对池水进行净化消毒处理，并记录游泳池水处理设备运行情况，循环净化过滤设备每日应当进行反冲洗；

（二）开放期间每日补充足量新水，儿童池营业期间持续供给新水，每日应记录补水量及补水专用水表读数；

（三）消毒剂置于专用投加设备内自动投加，开放期间严禁将氯消毒剂直接投入游泳池内；

（四）开放期间浸脚消毒池内消毒液的有效深度应当不低于15厘米，浸脚消毒池池水游离性余氯含量为5—10毫克/升。

第十五条  游泳场所应当按照国家卫生标准和要求开展卫生检测，不具备检测条件的，可以委托检测；检测结果不符合要求的应当及时整改。

（一）每天开放前及开放期间室内游泳场所每两小时、室外游泳场所每小时对游泳池池水余氯、pH值、水温、浸脚消毒池余氯等指标进行检测，并如实记录检测结果；

（二）游泳场所开放期间每月应对游泳池水、浸脚消毒池水相应指标进行检测，并出具检验报告；

（三）季节性开放游泳池在开放前应对游泳池水、浸脚消毒池水相应指标进行检测；

（四）每年应对游泳馆室内空气质量、物理因素、公共用品用具以及集中空调通风系统至少检测一次。

游泳场所应当在醒目位置如实公示卫生检测结果。

第十六条  游泳场所按照规定索取水质处理相关产品检验合格证明、消毒产品卫生安全评价报告和其他相关资料，不得配置、使用过期、不合格的消毒产品、水质处理相关产品。

第十七条  游泳场所应当执行下列保障游泳者卫生安全管理的规定：

（一）在场所入口处按照国家卫生标准要求设置固定、醒目的禁泳警示标志；

（二）加强对游泳者行为的管理，开展督浴、巡视，引导游泳者淋浴后再进入游泳池，发现有在泳池或周边进食、便溺、吐痰等影响水质卫生行为的，应当及时制止；

（三）可以反复使用的公共用品用具应当一客一换一消毒，禁止重复使用一次性用品用具，游泳场所禁止出租游泳衣裤；

（四）设置醒目的禁烟警语和标志，发现有吸烟的及时劝阻；

（五）其他为确保游泳场所卫生安全的游泳者管理要求。

第十八条  游泳场所应当建立健全传染病防控工作责任制和管理制度，依法做好传染病防控工作，制定游泳场所传染病防控和危害健康事故的应急预案，定期检查各项卫生制度、措施的落实情况，开展应急演练，及时消除危害公众健康隐患。

第十九条  游泳场所发现存在下列情形，应当立即暂停对外开放，落实整改后方能对外开放：

（一）游泳池水质总大肠菌群等微生物指标不符合卫生标准要求；

（二）池水循环或者消毒设备停止运行超过4小时以上；

（三）游离性余氯浓度大于3.0毫克/升，或者造成5例以上游泳者皮肤瘙痒或红肿；

（四）池水尿素浓度超过10.0 毫克/升；

（五）池水受到人畜粪便、有毒物品、动物尸体或者其他可能影响人体健康物品污染；

（六）	其他可能引发传染病传播或危害健康事故的风险因素。

游泳场所发生传染病传播或危害健康事故时，应当立即停止开放，采取预防控制措施，防止事故的继发。并及时向疾病预防控制部门和其他有关部门报告，不得隐瞒、缓报、谎报。

第二十条  违反本办法规定的游泳场所的建筑与设计不符合国家有关标准、规范的，水处理及冲淋洗浴、浸脚消毒、水质检测、通风换气、照明、供水、病媒生物防控、公共用品用具清洗消毒等设施设备不能正常使用或未使用的，由疾病预防控制部门对游泳场所责令限期改正，逾期不改正的，给予警告，并处三千元以上五万元以下的罚款。

第二十一条  违反本办法规定，有下列情形之一的，由疾病预防控制部门对游泳场所责令限期改正，给予警告，可以并处一千元以上一万元以下罚款：

（一）开放期间直接将氯消毒剂投入游泳池内的；

（二）浸脚消毒池池水游离性余氯含量不合格；

（三）未按照规定开展卫生检测的；

（四）未按照规定公示卫生检测结果的；

（五）未执行游泳者健康承诺制度的。

第二十二条  违反本办法规定，有下列情形之一的，由疾病预防控制部门对游泳场所责令限期改正，给予警告，并处以二千元以上二万元以下罚款；逾期不改的，处二万元以上五万元以下罚款：

（一）游泳池水水质不符合国家卫生标准的；

（二）室内游泳场所开放期间空气质量、物理因素等指标、集中空调通风系统卫生质量不符合国家卫生标准的；

（三）游泳场所使用的消毒产品不符合国家相关规定。

发生传染病传播或健康危害事故的，处五万元以上十万元以下罚款。

第二十三条  违反本办法规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第二十四条  本办法自2025年*月*日起施行。2018年通过施行的《泰州市游泳场所卫生管理办法》（泰州市人民政府令第8号）同时废止。